# T08. Энергия

Проект «МОЯ МЕЧТА» | птицеводство draft | 2026-06-26

# Действие

action_on_replace: adapt

# Содержание

## Источник: docs/teo-poultry/T08-energy.md

↳ docs/teo-poultry/T08-energy.md

## T08. Энергия на площадке

**Канон:** `energy-budget.yaml` — **идентично baseline кроликов**, сырьё органики — **помёт птицы** (не навоз кролика).

### Локальная генерация блока (как кролики)

| Параметр | Кролики (эталон) | Птица (канон) |
| --- | --- | --- |
| Solar на крышах | **10 МВт·ч** | **10 МВт·ч** |
| CAPEX solar | **1 180 800 тыс. ₽** (9,84% блока) | **=** |
| Поставщик | ASTORIOS HOLDING INC | **=** |
| Комплект | панели + аккумуляторы | **=** |
| Локальный биогаз + ГПУ | **нет** | **нет** |
| Избыток электро | продажа / гос. сеть | **=** |

### CAPEX энергосмежный (комpost)

|  | Кролики | Птица |
| --- | --- | --- |
| Установка компost | **36 000 тыс. ₽**, **5 т/ч** | **=** |
| Сырьё | навоз кролика | **помёт птицы** |
| Выход удобрения | **43 800 т/год** | **43 800 т/год** |
| Поставщик (baseline) | PRIMERANO INNOVATION SRLS | **=** |

### Нагрузки и источники (кВт·ч — часовая мощность, §2.3 ТЭО)

| Зона | Кролики | Птица | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное производство | 81 цех → **1 250** | 118 птичников → **1 250** | **только solar 10 МВт·ч** |
| Убой / переработка | SINT **750** | SINT poultry **750** | solar 10+20 МВт·ч + **биогаз APK** |
| Комpost | **525** | **525** | solar 10+20 МВт·ч + **биогаз APK** |
| Режим | 24/7, 365 дней | **=** |  |
| Газ хоз-быт, м³/ч | 35 (ферма), 15 (убой/комpost) | **=** |  |

### OPEX электроэнергия

|  | Кролики | Птица |
| --- | --- | --- |
| Строка «покупное электро» | **нет** | **нет** (finmodel **250 млн ₽/год** — **снято**) |

### Общая инфраструктура APK (холдинг)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Биогаз APK | **20 МВт·ч** электро; **40 млн м³** метана/год |
| Solar APK суммарно | **50 МВт·ч** (10+20+20 по блокам baseline) |
| Органика в биogaz | у кроликов — навоз; у птицы — **помёт** |
| Продажа излишков (уровень APK, справ.) | **71 528 МВт·ч/год** × **3 ₽/кВт·ч** (табл. #217) |

### Штат (энергетика)

Как у кроликов: **главный электрик / электромонтёр** — **без** штата «оператор биогaz-ГПУ» (роль из исходного finmodel **не канон**).

### Superseded (исходный finmodel Нова-Агро)

CAPEX биogaz+ГПU **450 млн ₽** → заменено solar **1 180,8 млн ₽** по эталону

OPEX электро **250 млн ₽** → **исключено**

Пересчёт листов xlsx и производного NPV — после обновления finmodel.